Перечень объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, возможных для передачи в концессию

| № п/п | Наименование объекта (с указанием месторасположения объекта) | Право собственности (региональная, муниципальная) | Общая характеристика объекта (в том числе площадь, год постройки, степень износа)* | Предполагаемый уровень реализации (региональный, муниципальный) | Сфера реализации (тепло-, водоснабжение) | Требуемый объем инвестиций на исполнение обязательств по соглашению (тыс. рублей) | Технико-экономические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная с. Большие Уки , расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 | Муниципальная | Общая площадь 401,2 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1974 г | Муниципальный | Теплоснабжение | 288,825 | Установленная мощность 6,88 Гкал/час; Мощность подключенная 2,96 Гкал/час |
| 2 | Теплотрасса, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ, Избышева, Пролетарская, Гагарина, Ленина, Аэродромная, Шутова, Иванова, Башмакова | Муниципальная | Протяженность тепловой сети 1790,00 п.м. построена и введена в эксплуатацию в 1976 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 458,73 | d-108, подземная бесканальная прокладка в двухтрубном исполнении |
| 3 | Котельная с. Большие Уки – ТВК, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Северная, д. 7 | Муниципальная | Общая площадь 111,2 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1969 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 140,55 | Установленная мощность 0,52 Гкал/час; Мощность подключенная 0,21Гкал/час |
| 4 | Котельная с. Большие Уки – КДЦ, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Карла Маркса, дом №11 | Муниципальная | Общая площадь 169,0 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1980 г | Муниципальный | Теплоснабжение | 522,002 | Установленная мощность 0,52 Гкал/час; Мощность подключенная 0,18 Гкал/час |
| 5 | Котельная. Адрес (местоположение): Россия, Омская обл., Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Пролетарская, дом № 64 | Муниципальная | Общая площадь 282 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1988 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | н/д | Установленная мощность 1,72 Гкал/час; Мощность подключенная 0,86 Гкал/час |
| 6 | Котельная , расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Аёв, ул. Берёзовая, д. 2 а | Муниципальная | Общая площадь 207,60 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1988 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 140,55 | Установленная мощность 1,23 Гкал/час; Мощность подключенная 0,37 Гкал/час |
| 7 | Теплотрасса, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Аёв, ул. Советская | Муниципальная | Протяженность тепловой сети 250,00 п.м. построена и введена в эксплуатацию в 1989 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | н/д | d-159, подземная бесканальная прокладка в двухтрубном исполнении (100 м), d-108, наружная прокладка в двухтрубном исполнении (100 м), d-57, подземная бесканальная прокладка в двухтрубном исполнении (50 м) |
| 8 | Котельная с. Чебаклы, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Чебаклы, ул. Молодёжная, д. 24 а | Муниципальная | Общая площадь 127,80 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1974 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 140,55 | Установленная мощность 0,77 Гкал/час; Мощность подключенная 0,17 Гкал/час |
| 9 | Теплотрасса, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Чебаклы, ул. Молодежная | Муниципальная | Протяженность тепловой сети 118,00 п.м. построена и введена в эксплуатацию в 1980 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 423,976 |  |
| 10 | Котельная с. Чернецовка, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Чернецовка,ул. Иванова, д. 3 а | Муниципальная | Общая площадь 48,90 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1980 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 564,526 | Установленная мощность 1,03 Гкал/час; Мощность подключенная 0,45 Гкал/час |
| 11 | Котельная с. Белогривка, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Белогривка, ул. П. Сидельникова, д. №1 Г | Муниципальная | Общая площадь 42,1 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 2001 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 904,493 | Установленная мощность 1,03 Гкал/час; Мощность подключенная 0,43 Гкал/час |
| 12 | Котельная с. Фирстово, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Фирстово, ул. Калинина, д. 11 А | Муниципальная | Общая площадь 139,9 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1998 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 564,526 | Установленная мощность 1,03 Гкал/час; Мощность подключенная 0,38 Гкал/час |
| 13 | Котельная с. Уралы, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Уралы, ул. Центральная, дом № 62 | Муниципальная | Общая площадь 120,6 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1995 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 549,884 | Установленная мощность 0,52 Гкал/час; Мощность подключенная 0,21 Гкал/час |
| 14 | Котельная с. Становка , расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Становка | Муниципальная | Общая площадь 141,9 кв.м., котельная построена и введена в эксплуатацию в 1981 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 409,334 | Установленная мощность 0,86 Гкал/час; Мощность подключенная 0,71 Гкал/час |
| 15 | Теплотрасса, расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Становка, ул. Мира | Муниципальная | Протяженность тепловой сети 200,00 п.м. построена и введена в эксплуатацию в 1979 г. | Муниципальный | Теплоснабжение | 917,46 | d-108, подземная бесканальная прокладка в двухтрубном исполнении |
| 16 | Здание: насосная станция, расположено по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Коммунальная, д. 36 | Муниципальная | Общей площадью 48,40 кв.м., введена в эксплуатацию в 1991 г. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | Марки насосов: 1. КМ 80-50-200 (Производительность 50 м3/ч 2. КМ 80-65-160 (Производительность 50 м3/ч 3.К45/55 (Производительность 45 м3/ч |
| 17 | Сооружение: водонапорная башня. Расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Спортивная, д. 38 а | Муниципальная | Общей площадью 1.30 кв.м. введена в эксплуатацию в 1971 г. | Муниципальный | Водоснабжение | 386,756 | Высота 10,0 м, объем 29 м3 |
| 18 | Сооружение: водонапорная башня. Расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Кооперативная, 60 м на юго-запад от жилого дома по ул. Кооперативная, 17 | Муниципальная | Общей площадью 1.30 кв.м. введена в эксплуатацию в 2004 г. | Муниципальный | Водоснабжение | 386,756 | Высота 12,0 м, объем 31 м3 |
| 19 | Сооружение: водонапорная башня. Расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Пухлова, 55 м на юго-восток от жилого дома по ул. Радищева, 37 | Муниципальная | Общей площадью 1.80 кв.м., введена в эксплуатацию в 2002 г. | Муниципальный | Водоснабжение | 386,756 | Высота 11,1 м, объем 34 м3. |
| 20 | Сооружение: Водопровод. Адрес (местоположение): Россия, Омская обл., Большеуковский район, с. Большие Уки, от водозабор. колонки на ул. Строителей, по улицам Пушкина, Дубравная | Муниципальная | Общая протяженность: 590 п.м. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | d-110м, ПЭ |
| 21 | Водопроводные сети, назначение: Водопровод. Адрес (местоположение): Россия, Омская обл., Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Мира | Муниципальная | Протяженность: 520,0 м. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | .d-110 – 420 м (ПЭ) d – 90 -100 м (ПЭ) |
| 22 | Водопровод. Адрес (местоположение): Россия, Омская обл., Большеуковский район, с. Большие Уки, от водонапорной башни по улицам Ильинка, Придорожная | Муниципальная | Протяженность 1360 п.м. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | (d-110 , (ПЭ)) |
| 23 | Водоснабжение, назначение: Гидротехническое. Адрес (местоположение): Омская область, р-н Большеуковский, с. Большие Уки, ул. Жукова, ул. Радищева, ул. Пушкина, ул. Рассказова, ул. Менделеева, ул. Степная, переулок Восточный | Муниципальная | Площадь: общая протяженность 1932 м. введено в эксплуатацию в 2013 г. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | d-110 – 1902 м (ПЭ); d -50 - 30 м (ПЭ) |
| 24 | Водопроводные сети по ул. Радищева, с. Большие Уки. Назначение: Гидротехническое. Адрес (местоположение): Омская область, р-н Большеуковский, с. Большие Уки, ул. Радищева | Муниципальная | Протяженность 301 м. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | d- 110 мм, (ПЭ) |
| 25 | Сооружение: водонапорная башня. Расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Аёв, 100 м на северо-запад от здания клуба по ул. С. Лазо, 2 | Муниципальная | Общей площадью 1.50 кв.м., | Муниципальный | Водоснабжение | 386,756 | Высота 12,3 м, объем 30 м3 |
| 26 | Сооружение: водонапорная башня. Расположенное по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Аёв, 50 м на юго-запад от жилого дома по ул. Дружбы, 17 | Муниципальная | Общей площадью 1.10 кв.м., введена в эксплуатацию в 2004 г. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | Высота 11,7 м, объем 24,9 м3 |
| 27 | Водопровод. Расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Аёв, ул. Дружбы, 60 лет СССР, Берёзовая, Парковая, Победы, С. Лазо, Молодёжная | Муниципальная | Общей протяженностью сети 3170.00 п.м., введен в эксплуатацию в 1978 г. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | d-110 – 1280м, (ПЭ), d-90 – 1890 м (ПЭ) |
| 28 | Поселковый водопровод. Назначение: сооружения водозаборные, Адрес (местоположение): Омская область, р-н Большеуковский, с. Аёв, ул. Молодёжная, ул. Павлюка | Муниципальная | Протяженность 600 м. введен в эксплуатацию в 2013 г. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | . d-110, ПЭ |
| 29 | Сооружение: водонапорная башня. Расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Становка, 35 м на северо-восток от здания сельской администрации по ул. Мира, 35 | Муниципальная | Общей площадью 1.10 кв.м., введена в эксплуатацию в 1991 г. | Муниципальный | Водоснабжение | 386,756 | Высота 9,0 м, объем 20 м3 |
| 30 | Водопровод. Расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Становка, ул. Совхозная, Пролетарская, Солнечная, Школьная, Мира, Зеленая, Береговая, Ямщицкая, пер. Спортивный | Муниципальная | Протяженность сети 2800.00 п.м., введен в эксплуатацию в 1967 г. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | d-108 – 1950 м (стальная), d-110 – 850 м (ПЭ) |
| 31 | Водонапорная башня. Адрес: (местоположение): Россия, Омская обл., Большеуковский район, с. Чебаклы, 300 метров на юго-запад от жилого дома № 21 по улице Моложежная | Муниципальная | Высота 17 м. | Муниципальный | Водоснабжение | 386,756 | Обшая площадь 1,10 кв.м., объем 34 м3 |
| 32 | Водопровод. Расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Чебаклы, ул. Молодежная, Школьный, ул. Центральная | Муниципальная | Общей протяженностью сети 3200.00 п.м., введен в эксплуатацию в 1991 г. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | d-110 – 700 п.м. (ПЭ), d-160 – 2500 п.м. (чугун.) |
| 33 | Водопровод. Расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, д. Чаунино, ул. Центральная | Муниципальная | Общей протяженностью сети 600.00 п.м., введен в эксплуатацию в 1974 г. | Муниципальный | Водоснабжение | 97,277 | d-108 (стальная), |
| 34 | Сооружение: водонапорная башня. Расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, д. Чаунино, 150 м. на восток от жилого дома по ул. Советская, 7 | Муниципальная | Общей площадью 1.10 кв.м., введена в эксплуатацию в 1979 г. | Муниципальный | Водоснабжение | 386,756 | Высота 9,8 м, объем 26 м3 |
| 35 | Сооружения водозаборные. Назначение: Водохозяйственное. Адрес: (местоположение): Россия, Омская обл., Большеуковский район, с. Белогривка, 500 м. на юго-запад от жилого дома по улице Центральная, 49 | Муниципальная | Площадь: общая глубина 119 м. введены в эксплуатацию в 2014 г. | Муниципальный | Водоснабжение | 172,745 | Марка глубинного насоса ЭЦВ 6-4-70 с эл. двигателем 2,2 кВт. |
| 36 | Сети водопровода. Адрес (местоположение): Россия, Омская обл., Большеуковский район, с. Белогривка | Муниципальная | Общая протяженность 5986 п.м. введены в эксплуатацию в 1975, 1980 гг. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | (d- 110 – 5269 м (ПЭ), d- 90 – 517 м (ПЭ), d – 76 – 200 м (ПЭ) |
| 37 | Сооружение: водонапорная башня. Расположенная по адресу: Омская область, Большеуковский р-н, с. Фирстово, ул. Ленина, д. 72 | Муниципальная | Общей площадью 0,90 кв.м., введена в эксплуатацию в 1986 г. | Муниципальный | Водоснабжение | 386,756 | Высота 17 м, объем 27 м3 |
| 38 | Водопровод. Адрес (местоположение): Россия, Омская обл., Большеуковский район, с. Фирстово | Муниципальная | Протяженностью 4150 п.м. Площадь: общая 4150 п.м. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | d- 110 (ПЭ) |
| 39 | Скважина. Адрес (местоположение): Россия, Омская область, Большеуковский район, с. Уралы, 1,5 км. на северо-восток от села Уралы | Муниципальная | Глубина: 104 м. | Муниципальный | Водоснабжение | 172,745 | . Марка глубинного насоса ЭЦВ 6-4-70 с эл. двигателем 2,2 кВт. Глубина установки насоса 50м (Фактический Дебит 4 м3/ч) |
| 40 | Водонапорная башня. Адрес (местоположение): Россия, Омская область, Большеуковский р-н, с. Уралы, 250 м. на юго-запад от жилого дома по ул. Центральная, 99 | Муниципальная | Высота:8,6 м. введена в эксплуатацию в 1978 г. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | Объем 25 м3 |
| 41 | Водопровод. Адрес (местоположение): Омская обл., Большеуковский р-н, с. Уралы, ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Молодежная | Муниципальная | Протяженность: 6100 п.м. введен в эксплуатацию в 1986 г. | Муниципальный | Водоснабжение | н/д | d- 100 (чугун.) |
| 42 | Сооружение - тепловая трасса, Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, от Котельной НПО "Мостовик" по ул. Магистральная, ул. Березовая, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Олимпиады-80, ул. Строителей, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Солнечная, ул. Снежная, ул. Заречная, ул. 60 лет СССР | Муниципальная | 7200 м 1985 | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 7200 м |
| 43 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, от здания школы до выгребной ямы | Муниципальная | 6,0 м.п. 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 6,0 м.п. |
| 44 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Животноводов, от домов № 1, № 2 по ул. Животноводов до выгребной ямы | Муниципальная | 18,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 18,00 м |
| 45 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, от домов № 3, № 4 по ул. Животноводов до выгребной ямы | Муниципальная | 18,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 18,00 м |
| 46 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Животноводов, от домов № 5, № 6 по ул. Животноводов до выгребной ямы | Муниципальная | 18,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 18,00 м |
| 47 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, от домов № 33, № 35 по ул. Ленина до выгребной ямы | Муниципальная | 18,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 18,00 м |
| 48 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, от домов № 26, № 28 по ул. Ленина до выгребной ямы | Муниципальная | 18,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 18,00 м |
| 49 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, от домов № 29, № 31 по ул. Ленина до выгребной ямы | Муниципальная | 18,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 18,00 м |
| 50 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, от дома № 24 по ул. Ленина до выгребной ямы | Муниципальная | 9,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 9,00 м |
| 51 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, от здания котельной до выгребной ямы | Муниципальная | 3,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 3,00 м |
| 52 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, от домов № 30, № 32 по ул. Ленина до выгребной ямы | Муниципальная | 18,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 18,00 м |
| 53 | Скважина. Высота 100 м, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Зеленая, д. 40Б | Муниципальная | 0,1 кв.м 1986 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 54 | Скважина. Глубина 100м, Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Клубная, 2 И | Муниципальная | 0,1 кв.м 1985 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 55 | Скважина глубоководная. Глубина 100 м, Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Клубная, 2 К | Муниципальная | 0,1 кв.м 1987 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 56 | Скважина. Высота 102 м, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, д. 34 Б | Муниципальная | 0,1 кв.м 1987 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 57 | Скважина глубоководная, Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Клубная, д. 2 Ж | Муниципальная | 0,1 кв.м 1970 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 58 | Скважина, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Зеленая, д. 40 В | Муниципальная | 0,1 кв.м 1970 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 59 | Водопроводные сети, Омская область, Омский район, с. Новомосковка от ВК-32 (водопроводной сети п. Ростовка) ул. Интернациональная, ул. Мира, ул. Луговая, ул. Центральная, ул. Юбилейная | Муниципальная | 7631 м 1984 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 7631 м |
| 60 | Сооружение (Водопровод с водопроводными колонками). Омская область, Омский район, ст. Густафьево, от водопроводного колодца по ул. Северная до дома № 21 по ул. Южная | Муниципальная | 1609 м 1977 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1609 м |
| 61 | Водопроводные сети ст. Левобережная с колонками 1450 м. Омская область, Омский район, Богословское сельское поселение от колодца № 1 (расположенного у ТЭЦ-5) до колонки № 6 (ст. Левобережная) | Муниципальная | 2027,00 м 1994 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 2027,00 м |
| 62 | Сети водопровода и канализации, Омская область, Омский район, разъезд Левобережный, от центрального водопровода, вдоль железнодорожного полотна до колодца № 10 разъезда Левобережный | Муниципальная | 1425,00 м 1975 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1425,00 м |
| 63 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Животноводов, от дома № 9 по ул. Животноводов до выгребной ямы | Муниципальная | 18,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 18,00 м |
| 64 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Ленина, от дома № 37 по ул. Ленина до выгребной ямы | Муниципальная | 9,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 9,00 м |
| 65 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка от домов № 7, № 8, по ул. Животноводов до выгребной ямы | Муниципальная | 18,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 18,00 м |
| 66 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка от домов № 4, № 5, по ул. Молодежная до выгребной ямы | Муниципальная | 94,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 94,00 м |
| 67 | Канализационные сети к выгребам, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Молодежная, от домов № 1, № 2, по ул. Молодежная до выгребной ямы | Муниципальная | 12,00 м 1988 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 12,00 м |
| 68 | Здание КНС, Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Лесная, д. 10А | Муниципальная | 4,8 кв.м 1980 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 4,8 кв.м |
| 69 | Здание водонасосной станции, Омская область, Омский район, с. Новомосковка, ул. Луговая, д. 2 А | Муниципальная | 51,4 кв.м 1988 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 51,4 кв.м |
| 70 | Здание водонасосной станции с резервуаром 2 шт. V=500, Омская область, Омский район, с. Богословка, ул. Зеленая, д. 40 | Муниципальная | 73,2 кв.м 1985 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 73,2 кв.м |
| 71 | Водонасосная станция, Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Клубная, д. 2 Г | Муниципальная | 34 кв.м 1986 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 34 кв.м |
| 72 | Водонасосная станция, Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Клубная, д. 2 Д | Муниципальная | 38,3 кв.м 1986 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 38,3 кв.м |
| 73 | Водопроводные внутрипоселковые сети 23727 м, Омская область, Омский район, с. Богословка от колодца №32 расположенного на водопроводной сети п. Ростовка по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Животноводов, ул. Зеленая, ул. Нагорная, ул. Заозерная, пер. Речной | Муниципальная | 22166 м 1985 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 22166 м |
| 74 | Сети канализационные внутриплощадочные; Сети канализационные внеплощадочные; переход сетями канализации под ж/д; трубопровод от суш. камер, Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, 19 от КНС до Общежития №2; общежитие №1; общественно-бытового корпуса; учебного корпуса, КНС, ЖКХ | Муниципальная | 1084,70 м | Муниципальный | Водоотведение | -- | 1084,70 м |
| 75 | Сети водопровода внутриплощадочные; сети водопровода внеплощадочные; переход сетями водопровода под ж/д, Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, 19 от КНС до Общежития №2; общежитие №1; общественно-бытового корпуса; учебного корпуса, колодца № 6 | Муниципальная | 467,0 м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 467,0 м |
| 76 | Нежилое строение (канализационная - насосная станция) Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, 19 | Муниципальная | 8,2 кв.м 1986 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 8,2 кв.м |
| 77 | Нежилое строение (водонасосной станции с резервуаром), Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, 13 а | Муниципальная | 44,4 кв.м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 44,4 кв.м |
| 78 | Нежилое строение (Водомерный узел № 3; Водомерный узел № 4), Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Березовая, 19 | Муниципальная | 11.4 кв.м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 11.4 кв.м |
| 79 | Водопроводные сети 3064 м., Омская область, Омский район, п. Ключи, от ВНС до ул. Новая, ул. Березовая | Муниципальная | 3852,0 м 1991 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 3852,0 м |
| 80 | Сооружение (внутриквартальная канализация), Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Новая, ул. Березовая, до врезки | Муниципальная | 4598м 1985, 1990 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 4598 м |
| 81 | Сооружение (резервуар емкостью 100 куб. м.), Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Березовая № 19 | Муниципальная | 39,1 кв.м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 39,1 кв.м |
| 82 | Здание КНС, Омская область, Омский район, с. Харино, ул. Луговая, № 12а | Муниципальная | 8,6 кв.м | Муниципальный | Водоотведение | -- | 8,6 кв.м |
| 83 | Водопровод (внутриплощадочный водопровод с колонками), Омская область, Омский район, с. Харино, по ул. Луговая, ул. Кирпичная, ул. Заречная, ул. Средняя, ул. Центральная | Муниципальная | 5196,0 м 1993 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 5196,0 м |
| 84 | Напорная канализация от КНС 23 до 24, Омская область, Омский район, п. Ростовка, от КНС 23 переулок Солнечный до колодца № 1 (п. Ростовка), № 26 (баня) | Муниципальная | 461,60 м 1994 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 461,60 м |
| 85 | Сети водопровода и канализации (напорная канализация от КНС 24 до 32), Омская область, Омский район, п. Ростовка, от КНС 24 Ростовка,32 к КНС № 32 п/ф «Сибирская» | Муниципальная | 2515,00 м 1981 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 2515,00 м |
| 86 | Канализационно-насосная станция № 23, Омская область, Омский район, п. Ростовка, 32 | Муниципальная | 15,3 кв.м 1983 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 15,3 кв.м |
| 87 | Сооружение (канализационные сети), Омская область, Омский район, п. Ростовка | Муниципальная | 3939,0 п.м 1982 1994 1990 2004 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 3939,0 п.м |
| 88 | Водопроводные сети, Омская область, Омский район,п. Ростовка, от ВНС п/ф «Сибирская» до жилых домов № 17,15,19,16,18, баня, колодец № 11 по ул. Парковая | Муниципальная | 3893,60 м 1991 1987 1995 2004 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 3893,60 м |
| 89 | Сети водопровода и канализации, Омская область, Омский район, п. Ростовка, от поста ДПС до ЗАО «Птицефабрика Сибирская» | Муниципальная | 6895,00 м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 6895,00 м |
| 90 | Водопроводные сети, Омская область, Омский район, п. Ростовка (Ростовкинское СП), от существующего основного водопровода (водопроводного колодца № 11) по ул. Парковая, ул. 40 лет Победы, переулок Солнечный | Муниципальная | 3386,00 м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 3386,00 м |
| 91 | Канализационные сети, Омская область, Омский район, п. Ростовка (Ростовкинское СП), по ул. Парковая, ул. 40 лет Победы, переулок Солнечный до КНС № 24, существующей канализационной сети идущей на КНС № 23 | Муниципальная | 3472,00 м | Муниципальный | Водоотведение | -- | 3472,00 м |
| 92 | Здание КНС-24, Омская область, Омский район, п. Ростовка, ул. Парковая, д. 35 А | Муниципальная | 50,60 кв.м | Муниципальный | Водоотведение | -- | 50,60 кв.м |
| 93 | Скважина, Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Первомайская, 14 б | Муниципальная | 0,1 кв.м 1989 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 94 | Скважина, Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Северная 13 А | Муниципальная | 0,1 кв.м 1987 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 95 | Скважина с водонасосной башней, Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная 5 А | Муниципальная | 25.00 куб.м 1989 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 25.00 куб.м |
| 96 | Сети водопроводные 2300 м, Омская область, Омский район, от п. Береговой до ВНС, с. Надеждино, ул. Средняя, 32. | Муниципальная | 2300,0 м 2001 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 2300,0 м |
| 97 | Водонасосная станция, Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Средняя,32 а | Муниципальная | 45,2 кв.м 1976 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 45,2 кв.м |
| 98 | Канализационные сети Д=200 мм; Омская область, Омский район, с. Надеждино, по ул. Центральная 21; 19; 17 до выгребов | Муниципальная | 167,55 п.м 1989 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 167,55 п.м |
| 99 | Сооружение - накопительная емкость, Омская область, Омский район, Надеждинское СП, с. Надеждино, ул. Средняя, д. 32 е | Муниципальная | 500 куб.м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 500 куб.м |
| 100 | Скважина № 11, Омская область, Омский район, д. Большекулачье, ул. Тихая № 61 а | Муниципальная | 0,10 кв.м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,10 кв.м |
| 101 | Водопроводные сети 520 м, Омская область, Омский район, д. Большекулачье, (от скважины № 11 до ул. Благодатная, ул. Казанская, ул. Тихая) | Муниципальная | 463 п.м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 463 п.м |
| 102 | Водонапорная башня, Омская область, Омский район, д. Большекулачье, ул. Тихая, д. 61 Б | Муниципальная | 1,10 кв.м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1,10 кв.м |
| 103 | Сеть канализационно-внутриплощадные, Омская область, Омский район, с. Морозовка, по ул. 25 Партсъезда, ул. Зеленая до накопителя | Муниципальная | 1166,4 м 1973 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 1166,4 м |
| 104 | Сети водопроводные 4799 м Омская область, Омский район, с. Морозовка от ВНС до ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Придорожная, квартал «А», «Б», «В», переулок Больничный | Муниципальная | 3465,00 м 1976 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 3465,00 м |
| 105 | Сети водопроводные 999 м, 832 м Омская область, Омский район, с. Морозовка от ВНС до ул. 25 Партсъезда | Муниципальная | 564,50 м.п 1973 1989 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 564,50 м.п |
| 106 | Водопроводные сети, Омская область, Омский район, д. Ракитинка от Колодца №1 (врезка в водопроводную сеть п. Морозовка) по ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Березовая, ул. Южная, ул. Новая | Муниципальная | 9977,0 м 1987 2001 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 9977,0 м |
| 107 | Нежилое строение (канализационная насосная № 2) Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. Квартал А, 3 а | Муниципальная | 20,6 кв.м 1973 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 20,6 кв.м |
| 108 | Сети водопроводные 7500 м, Омская область, Омский район, с. Морозовка от водопроводного колодца № 1 с Морозовка ВНС п. Осташково | Муниципальная | 5093,0 м 1979 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 5093,0 м |
| 109 | Сети канализационно-внутриплощадочные 5169 м, сети канализацион. Напорные 2287 м, сети канализацион. 556 м чугунные, сети канализацион, Омская область, Омский район, с. Морозовка, по ул. Квартал «А», ул. квартал «Б», ул. Квартал «В», ул. Спортивная, ул. Школьная до КНС | Муниципальная | 8695,0 м.п 1973 1988 1989 1991 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 8695,0 м.п |
| 110 | Напорно-канализационный коллектор, Омская область, Омский район, с. Морозовка-ст. Московка от КНС с. Морозовка до колодца № 3 ст. Московка | Муниципальная | 3000,0 м 1987 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 3000,0 м |
| 111 | Нежилое строение (канализационно- насосная станция №1), Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. 60 лет Победы, № 5 | Муниципальная | 43,1 кв.м 1973 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 43,1 кв.м |
| 112 | Водопровод, Омская область, Омский район, с. Морозовка, от точки врезки «НиКТИ» до З.-С. ЗОСП с. Морозовка квартал А, № 6 а | Муниципальная | 3382,00 м 1970 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 3382,00 м |
| 113 | Сооружения водозаборные, Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. Садовая от дома № 2 до участка 186 аллеи 11 СНТ «Красная гвоздика», ул. Солнечная от дома № 1 до дома № 19 | Муниципальная | 1672,00 м 1977 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1672,00 м |
| 114 | Здание водонасосной станции, Омская область, Омский район, п. Омский, ул. Центральная, № 1 А | Муниципальная | 67,3 кв.м 1971 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 67,3 кв.м |
| 115 | Здание канализационно-насосной станции, Омская область, Омский район, п. Омский, ул. Центральная, № 18 Б | Муниципальная | 37,8 кв.м 1976 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 37,8 кв.м |
| 116 | Водопроводные сети внутрипоселковые, Омская область, Омский район, д. Березянка от колонки №1 (по ул. Сибирской) до колонки №10 (по ул. Восточной); | Муниципальная | 2250,0 м 1984 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 2250,0 м |
| 117 | Водопроводные сети, Омская область, Омский р-н, п. Омский, от колодца № 45 (по ул. Центральной - п. Омский) до колонки № 1 (по ул. Сибирской – д. Березянка) | Муниципальная | 9200,0 м 1985 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 9200,0 м |
| 118 | Водопроводные сети наружные № 2, Омская область, Омский р-н, пос. Омский - г. Омск от ВНС- ул. Центральная, 1 «А» (п. Омский) до колодца №1 около АЗС №7 - Красноярский тракт № 22 (г. Омск) | Муниципальная | 6787,0 м 1970 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 6787,0 м |
| 119 | Канализационные сети поселка Омский: сети водопровода и канализации, Омская область, Омский район, п. Омский, от школы, детского сада, дома №10, №12, №14, №16, №18 по ул. Ленина, от дома №3, №5, №7, №9 по ул. Механизаторская, от дома №9, №10, №11, №12, №13 по ул. Центральная, до КНС, очистных сооружений | Муниципальная | 3575,0 м | Муниципальный | Водоотведение | -- | 3575,0 м |
| 120 | Водопроводные сети № 1, Омская область, Омский район, пос. Омский, от ВНС, ул. Центральная 1А, по ул. Западная, ул. Больничная, ул. Новая, ул. Южная, ул. Садовая, ул. Степная, ул. Зеленая, ул. Механизатора, ул. Ленина. Школьная, ул. Центральная | Муниципальная | 11509,70 м.п 1970 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 11509,70 м.п |
| 121 | КНС, Омская область, Омский район, р-д. Петрушенко, ул. Привокзальная, д.1 А | Муниципальная | 727 м 1989 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 727 м |
| 122 | Канализационные сети, Омская область, Омский район, р-д. Петрушенко, от д. №1, д. №2 ул. Привокзальная до котлована | Муниципальная | 20,7 кв.м 1989 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 20,7 кв.м |
| 123 | Скважина № 10, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Мичурина, № 37 б | Муниципальная | 0,1 кв.м 1982 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 124 | Скважина № 11 на тер. школы, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина, № 61 в, на территории школы | Муниципальная | 0,1 кв.м 1969 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 125 | Сооружение скважина № 17, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Боровая, № 8б | Муниципальная | 80,0 м 1991 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 80,0 м |
| 126 | Нежилое строение (водонасосная станция с резервуаром), Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. А. Железного, № 19 | Муниципальная | 39,7 кв.м 1987 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 39,7 кв.м |
| 127 | Скважина № 1 на тер. ВНС, Омская область, Омский район, с. Красноярка, д. 19 б, на территории ВНС | Муниципальная | 80,00 м 1983 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 80,00 м |
| 128 | Скважина № 2 на тер. ВНС, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. А. Железного, № 19В | Муниципальная | 80,00 м 1983 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 80,00 м |
| 129 | Скважина № 2, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Карла Маркса, № 80Г | Муниципальная | 144,00 м 2006 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 144,00 м |
| 130 | Скважина № 3, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. А. Железного, № 19Г | Муниципальная | 80,00 м 1986 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 80,00 м |
| 131 | Скважина № 3, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Карла Маркса, № 80Д | Муниципальная | 144,00 м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 144,00 м |
| 132 | Скважина № 4, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. А. Железного, № 19Е | Муниципальная | 80,00 м 1989 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 80,00 м |
| 133 | Скважина № 5, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. А. Железного, № 19Ж | Муниципальная | 0,1 кв.м 1988 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 134 | Сооружение (Скважина № 6 на тер. ВНС), Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. А. Железного, № 19з | Муниципальная | 80,00 м 1988 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 80,00 м |
| 135 | Водозаборная скважина № 7 в с. Красноярка на территории ВНС, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. А. Железного, № 19и | Муниципальная | 130,00 м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 130,00 м |
| 136 | Водозаборная скважина № 8 в с. Красноярка на территории ВНС, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. А. Железного, № 19К | Муниципальная | 130,00 м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 130,00 м |
| 137 | Водозаборная скважина № 10 в с. Красноярка на территории ВНС, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. А. Железного, № 19М | Муниципальная | 130,00 м 2015 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 130,00 м |
| 138 | Скважина № 13 (ДК), Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Октябрьская, 2а | Муниципальная | 80,00 м 1990 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 80,00 м |
| 139 | Скважина № 16 на тер. школы-интернат, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина, 14Б | Муниципальная | 80,00 м 1985 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 80,00 м |
| 140 | Водонапорная башня, Омская область, Омский район, с. Красноярка, на территории ВНС | Муниципальная | 50,2 кв.м 1977 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 50,2 кв.м |
| 141 | Водонапорная башня, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина 61б, на территории школы | Муниципальная | 15,2 кв.м 1992 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 15,2 кв.м |
| 142 | Водонапорная башня, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина, д. 14А, на территории школы-интернат | Муниципальная | 1,1 кв.м 1999 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1,1 кв.м |
| 143 | Водонапорная башня, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Мичурина, д. 37А | Муниципальная | 1,1 кв.м 1990 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1,1 кв.м |
| 144 | Водонапорная башня, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Октябрьская, д. 2, у ДК | Муниципальная | 1,1 кв.м 1994 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1,1 кв.м |
| 145 | Водонапорная башня, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Боровая, д. 8 а | Муниципальная | 1,1 кв.м 1994 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1,1 кв.м |
| 146 | Башня Рожновского, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Техническая, д. 7 б | Муниципальная | 0,8 кв.м 1977 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,8 кв.м |
| 147 | Сети холодного водоснабжения, Омская область, Омский район, с. Красноярка (Красноярское СП), от водонапорной башни (с. Красноярка, ул. Лесношкольная, 1, территория Красноярской санаторно-лесной школы) до жилого дома № 8 по ул. Лесношкольная | Муниципальная | 667,00 м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 667,00 м |
| 148 | Сети водопровода, Омская область, Омский район, с. Красноярка, сети водопровода от здания ВНСЧ-ул. Железного, 19по ул. К. Маркса, Октябрьская, Зеленая, Береговая, 1-й Колхозный переулок, 2-й Колхозный переулок, Мира, Кирова, Советская, Боровая, Мелиоративная, Н. Островского, Стрельникова, Комсомольская, А. Железного, Папеля, 40 лет Победы, Спортивная, Интернатская, Кооперативная, Учителей, Красный Маяк, Средняя, Гагарина, Ленина, Мичурина, Подстанция, Юбилейная, Техническая, Рабочая, Южная, Березовая, Лесная, Новая до дома № 137 по ул. К. Маркса | Муниципальная | 27437,00 м 2005 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 27437,00 м |
| 149 | Сети водопровода, Омская область, Омский район, д. Нижняя Ильинка, от колодца № 1 у нежилого строения № 61 по ул. Зеленая до колодца № 22 у жилого дома № 94 по ул. Береговая | Муниципальная | 2820,00 м | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 2820,00 м |
| 150 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 8591, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Техническая, д. 7 а | Муниципальная | 140,00 м 1977 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 140,00 м |
| 151 | Канализация самотечная к выгребным ямам, Омская область, Омский район, с. Красноярка, Гагарина от колодца №1, ул. Гагарина, 9 до колодца №10 ул. Гагарина, 2 | Муниципальная | 274,25 м 1995 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 274,25 м |
| 152 | Сети водопровода и канализации - канализация самотечная к выгребным ямам, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Боровая, от колодца №1, ул. Боровая 8 до колодца №5, ул. Боровая 4 | Муниципальная | 149,2 м | Муниципальный | Водоотведение | -- | 149,2 м |
| 153 | Сети водопроводные к школьной котельной 199,5 м, Омская область, Омский район, с. Красноярка, от скважины № 11 ул. Ленина 61в, № 12 ул. Ленина, 61 г до котельной № 1 ул. Ленина, 14 б | Муниципальная | 94,00 м 1995 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 94,00 м |
| 154 | Сети водопроводные к КОТ № 3, Омская область, Омский район, с. Красноярка, от скважины №17 ул. Боровая 8Б; № 16 ул. Ленина 14Б до котельной № 3 ул. Ленина 12 Б | Муниципальная | 264,0 м 2001 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 264,0 м |
| 155 | Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина № 52-384, Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Техническая, 7В | Муниципальная | 130,0 м 1977 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 130,0 м |
| 156 | Нежилое строение - КНС с/п Коммунальник, Омская область, Омский район, с. Красноярка, с/п Коммунальник, дом № 1 А | Муниципальная | 29,7 кв.м 1995 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 29,7 кв.м |
| 157 | Здание водонасосной станции (ВНС), Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. 70 лет Октября, № 1 а | Муниципальная | 22,3кв.м 1981 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 22,3кв.м |
| 158 | Канализация самотечная с/п Коммунальник, канализация напорная, Омская область, Омский район, с. Красноярка, от колодца № 1, ул. с/п Коммунальник №1до колодца №31, ул. К. Маркса № 100 | Муниципальная | 1143,5 м 1995 | Муниципальная | Водоотведение | -- | 1143,5 м |
| 159 | Сооружение (Скважина №3 глубина 136 м.), Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Производственная, д. 26 | Муниципальная | 0,10 кв.м 1982 | Муниципальная | Водоснабжение | -- | 0,10 кв.м |
| 160 | Сооружение (Скважина №2 глубина 84 м.), Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Производственная, 25 | Муниципальная | 0,10 кв.м 1983 | Муниципальная | Водоснабжение | -- | 0,10 кв.м |
| 161 | Скважина (у водонапорной башни), Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Производственная, дом № 24 | Муниципальная | 0,10 кв.м 1991 | Муниципальная | Водоснабжение | -- | 0,10 кв.м |
| 162 | Скважина (трубчатый колодец), Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. 70 лет Октября, 1 г | Муниципальная | 0,10 кв.м 1997 | Муниципальная | Водоснабжение | -- | 0,10 кв.м |
| 163 | Скважина (трубчатый колодец), Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. 70 лет Октября, 1 б | Муниципальная | 0,10 кв.м 1987 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,10 кв.м |
| 164 | Скважина (трубчатый колодец), Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. 70 лет Октября, 1в | Муниципальная | 0,10 кв.м 1987 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,10 кв.м |
| 165 | Водопроводные сети 1260 м, Д=50 мм, 700 м, Омская область, Омский район, с. Покровка, от ВНС до ул. 70 лет Октября, ул. Стрельникова, ул. Гагарина, ул. Куйбышева, ул. Центральная, переулок Центральный | Муниципальная | 5110 м 1981 1983 2004 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 5110 м |
| 166 | Канализационные сети с оборудованием, Омская область, Омский район, с. Покровка, от домов № 41, 41а, 41б, 43, 43а, 43б до испарительного бассейна | Муниципальная | 2029 м 1980 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 2029 м |
| 167 | Здание ФАПа, станция очистки воды, Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Школьная, д. 9 А | Муниципальная | 85,70 кв.м 1991 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 85,7 кв.м |
| 168 | Водонапорная башня, Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. Производственная, 24 | Муниципальная | 15,2 кв.м 1991 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 15,2 кв.м |
| 169 | Здание ВНС, Омская область, Омский район, с. Андреевка, Производственная, д. 28 | Муниципальная | 4,20 кв. 1976 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 4,20 кв.м |
| 170 | Сети водопроводные 4870 м, Омская область, Омский район, с. Андреевка, от водонапорной башни по ул. Юбилейная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Труда, ул. Новая | Муниципальная | 7031,0 м 1995 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 7031,0 м |
| 171 | Скважина № 5, Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Новая, д. 1 Б | Муниципальная | 0,1 кв.м 1986 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 172 | Скважина 2, Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 24 М | Муниципальная | 0,1 кв.м 1987 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 173 | Скважина № 6, Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Новая, д. 1 В | Муниципальная | 0,10 кв.м 1986 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,10 кв.м |
| 174 | Башня Рожновского, Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Новая, д. 1 А | Муниципальная | 1,10 кв.м 1994 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1,10 кв.м |
| 175 | Сооружение (скважина № 1), Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 24 Л | Муниципальная | 0,10 кв.м 1988 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,10 кв.м |
| 176 | Скважина, Омская область, Омский район, с. Петровка, ул. Центральная, д. 24 И | Муниципальная | 70,0 м 1983 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 70,0 м |
| 177 | Сооружение (водопроводные сети 19 км), Омская область, Омский район, с. Петровка, от ВНС 2, ВНС 1 до ул. Новая, ул. 70 лет Октября, ул. Центральная, ул. Строительная, ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. 40 лет Победы, ул. Гудина, ул. Гагарина, ул. Комарова | Муниципальная | 6920,0 м 1981 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 6920,0 м |
| 178 | Сооружение – Сети водопровода, Омская область, Омский район, от водопровода собственника С.О. Ошвинцева в 200 м от узла учета С.О. Ошвинцева, установленного на магистральном водопроводе Дружинского сельского поселения, до жилого дома, расположенного по адресу: с. Дружино, ул. Придорожная, 1 | Муниципальная | 725 м 2010 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 725 м |
| 179 | Магистральный водопровод, Омская область, Омский район, с. Мельничное, от ВНС (ул. Школьная, 33) до колодца № 10 по ул. Привокзальная р. Петрушенко | Муниципальная | 2063 м 1989 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 2063 м |
| 180 | Водопровод, Омская область, Омский район, с. Мельничное по ул. Школьная, Центральная, Производственная, Кооперативная, Набережная | Муниципальная | 3570 м 1982 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 3570 м |
| 181 | Канализационные сети 14600 м, (коллектор канализационный напорный), Омская область, Омский район, с. Дружино от котельной ул. Октябрьская до ул. Молодежная, ул. Советская, ул. 60 лет Октября, ул. Лаптева | Муниципальная | 11100 м 1980 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 11100 м |
| 182 | Сооружение (водопроводные сети 14000 м), Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. 60 лет Октября, ул. Лаптева, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. Стрельникова, ул. Центральная, ул. Южная, ул. 1 Мая, ул. Юбилейная, ул. Набережная, ул. 40 лет Победы, ул. Мира, ул. Степная | Муниципальная | 7741 м 1970 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 7741 м |
| 183 | Сооружение (водопроводные сети с 4-мя колонками), Омская область, Омский район, разъезд Петрушенко от водомерной камеры до котельной №9, дом №1, дом №3, дом №6 | Муниципальная | 1263 м 1989 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1263 м |
| 184 | Канализационные сети 8500,00 м, Омская область, Омский район, пос. Горячий Ключ, от ул. Березовая, ул. Строителей, ул. Олимпиады-80, ул. Мира, ул. Магистральная, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. 60 лет СССР, ул. Заречная до здания КНС, ул. Восточная №1А, с. Дружино | Муниципальная | 8500 м 1989 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 8500 м |
| 185 | Сооружение (скважина), Омская область, Омский район, с. Мельничное, ул. Школьная, № 33 | Муниципальная | 0,1 кв.м 1991 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 186 | Сооружение (Водонапорная башня), Омская область, Омский район, с. Красная Горка, ул. Молодежная, № 1а | Муниципальная | 1,5 кв.м 1983 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1,5 кв.м |
| 187 | Сооружение (водопровод), Омская область, Омский район, с. Красная Горка от ул. Зеленая до ул. Береговая | Муниципальная | 5000м 1989 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 5000 м |
| 188 | Сети водопровода и канализации (водопроводный коллектор), Омская область, Омский район, с. Дружино- Омск, от УМСР 2 г. Омск до ВК с. Дружино | Муниципальная | 6259 м 1979 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 5259 м |
| 189 | Сооружение (водопроводные сети 4300 м, 6200 м), Омская область, Омский район, пос. Горячий Ключ, от ВНС п. Горячий Ключ по ул. Молодежная, ул. Магистральная, ул. Березовая, ул. Мира, ул. Олимпиады-80, ул. Строителей, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Снежная, ул. Заречная, ул. 60 лет СССР, ул. Школьная, ул. Зеленая | Муниципальная | 10500 м 1985 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 10500 м |
| 190 | Сооружение (Скважина), Омская область, Омский район, р. Петрушенко, ул. Привокзальная, № 12 | Муниципальная | 0,1 кв.м 1991 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 0,1 кв.м |
| 191 | Нежилое строение (скважина), Омская область, Омский район, с. Красная Горка, ул. Молодежная, д. 1А | Муниципальная | 13 кв.м 1966 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 13 кв.м |
| 192 | Здание водонасосной станции, Омская область, Омский район, с. Мельничное, ул. Школьная, №33 | Муниципальная | 48,4 кв.м 1988 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 48,4 кв.м |
| 193 | Нежилое строение (Водопроводно-насосная станция), Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Лаптева, 1 А | Муниципальная | 24,6 кв.м 1981 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 24,6 кв.м |
| 194 | Нежилое строение (Канализационно-насосная станция), Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Восточная, №1 А | Муниципальная | 109,4 кв.м 1978 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 109,4 кв.м |
| 195 | Сооружение (водонапорная башня), Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Восточная, № 17 | Муниципальная | 1,2 кв.м 1970 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 1,2 кв.м |
| 196 | Сети водопроводные, Омская область, Омский район, с. Морозовка, от ВНС-1 до ул. Придорожная, ул. Лесная, ул. Птицеводов | Муниципальная | 4426 м 1989 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 4426 м |
| 197 | Водопроводная насосная станция, Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. 25 Партсъезда, д. 1Б | Муниципальная | 37,4 кв.м 1970 | Муниципальный | Водоснабжение | -- | 37,4 кв.м |
| 198 | Канализационно - насосная станция, Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. 25 Партсъезда, д. 3А | Муниципальная | 27,3 кв.м 1970 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 27,3 кв.м |
| 199 | Сети канализационные, Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. Лесная | Муниципальная | 1484 м 1970 | Муниципальный | Водоотведение | -- | 1484 м |
| 200 | Здание угольной котельной, Омская область, Омский район, ул. Привокзальная, 13 | Муниципальная | 184,7 кв.м 1989 | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 184,7 кв.м |
| 201 | Котельная, Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Титова, 46 | Муниципальная | 412,6 кв.м 1972 | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 412,6 кв.м |
| 202 | Тепловые сети, Омская область, Омский район, п. Новоомский, от котельной по ул. Титова ло домов № 10 а, № 17, № 20, № 19 | Муниципальная | 2589 м | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 2589 м |
| 203 | Здание котельной, Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Садовая, 4 в | Муниципальная | 804,5 м 1980 кв.м | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 804,5 м |
| 204 | Тепловые сети, Омская область, Омский район, п. Новоомский, от котельной по ул. Садовая, по ул. Целинная, 50 лет Октября, Ленина, Комарова, Гагарина, Садовая, Новая | Муниципальная | 6732 м | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 6732 м |
| 205 | Здание котельной, Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. Центральная, 50 г | Муниципальная | 757,5 кв.м | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 757,5 кв.м |
| 206 | Тепловые сети, Омская область, Омский район, от ул. Центральная, ул. Куйбышева, ул. 70 лет Октября, ул. Гагарина, ул. Стрельникова, пер. Центральный | Муниципальная | 4335 м | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 4335 м |
| 207 | Котельная, Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Омская, 16 б | Муниципальная | 387,6 м 1983 | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 387,6 м |
| 208 | Тепловые сети, Омская область, Омский район, с. Троицкое, от котельной ул. Омская, 16 б по ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Горная, ул. 60 лет СССР, ул. Октябрьская, до ул. Тюменская, 7, 9 | Муниципальная | 4731 м | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | 4731 м |
| 209 | Здание (котельная школы) Саргатский район, с. Баженово ул. Кооперативная 56 В | Муниципальная | 123,10 кв.м., 1995 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал- 718,97 Расход Угля тн –189,93 Электроэн кВат-36,89 Воды м куб-68,67 |
| 210 | Тепловые сети котельной Баженовской школы Саргатский район, ул. Кооперативная, с. Баженово | Муниципальная | 390,0 п.м., 1988 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Материал-сталь |
| 211 | Здание (котельная школы) Саргатский район, д. Михайловка, инв. № 5228 ул. Центральная 29 Д | Муниципальная | 78,5 кв.м., 1966 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал-533,0 Расход Угля тн –136,48 Электроэн кВат- Воды м куб- |
| 212 | Тепловые сети, котельной Михайловской школы Саргатский район, ул. Центральная | Муниципальная | 285,0 п. м., 1988 года в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал- Расход Угля тн – Электроэн кВат-17,15 Воды м куб-98,79 |
| 213 | Нежилое помещение пом. 2П (котельная школы резервная) Саргатский район, д. Преображеновка, ул. Центральная д.27А | Муниципальная | 31,4 кв. м., 1980 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал-235,28 Расход Угля тн –60,12 Электроэн кВат-6,98 Воды м куб-10,26 |
| 214 | Здание водонасосной станции Саргатский район, с. Баженово, | Муниципальная | 14,0 кв.м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 215 | Водонапорная башня со скважиной Саргатский район, с. Баженово/ | Муниципальная | 10,0 куб. м., 1989 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-18390 |
| 216 | Скважина хозяйственно-питьевого назначения N76-375, Литер А Саргатский район, с. Баженово южная окраина глубина | Муниципальная | 10,0 куб. м., 1972 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-24 резерв |
| 217 | Скважина хозяйственно-питьевого назначения Саргатский район, с. Баженово южная окраина | Муниципальная | 10,0 куб. м., 1974 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-24 резерв |
| 218 | Водопроводные сети / Саргатский район, с. Баженово/, ул. Мельничная, Новая, Кооперативная, Береговая, Лесная, Октябрьская, Первомайская, Саргатская, Советская, Зеленая, Колхозная | Муниципальная | 10590,00 п. м., 1977 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Пропускная способность сетей 18,4 тыс. м куб в год |
| 219 | Здание водонасосной станции Саргатский район, д. Михайловка/. | Муниципальная | 12,5 кв. м., 1971 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 220 | Водонапорная башня со скважиной Саргатский район, д. Михайловка | Муниципальная | 15,0 куб. м., 1971 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-8880 |
| 221 | Водопроводные сети, Саргатский район, д. Михайловка Центральная, Специалистов, Зеленая, Хлебная, Шарапавская | Муниципальная | 3463,00 п. м., 1971 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Пропускная способность сетей 8,88 тыс. м куб в год |
| 222 | Здание водонасосной станции Саргатский район, д. Преображеновка | Муниципальная | 12,0 кв. м., 1971 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 223 | Скважина хозяйственно-питьевого назначения N71-382, Саргатский район, с. Преображеновка, ул. Центральная | Муниципальная | 12,0 куб. м., 2008 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-7896 |
| 224 | Водопроводные сети Саргатский район, с. Преображеновка, ул. Центральная, Зеленая, Молодежная | Муниципальная | 5175,00 п. м., 1978 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Пропускная способность сетей 7,9 тыс. м куб в год |
| 225 | Нежилое помещение 5П (котельная детского сада резервная) Саргатский район, с. Андреевка, ул. Свердлова 2А | Муниципальная | 20,3 кв. м., 1982 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал-146,91 Расход Угля тн –35,36 Электроэн кВат-10,34 Воды м куб-10,31 |
| 226 | Газовая модульная котельная, Саргатский район, с. Андреевка, ул. Свердлова 2А | Муниципальная | 7,9 кв. м., 2013 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал-146,91 Расход Газа тн –22,5 Электроэн кВат-10,34 Воды м куб-10,31 |
| 227 | Тепловая сеть от газовой котельной до здания детского сада Саргатский район, с. Андреевка, ул. Свердлова 2А | Муниципальная | 50,0 п. м., 2013 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Материал -сталь |
| 228 | Котельная МОУ "Андреевская СШ", Саргатский район, с. Андреевка, ул. 1 Мая, 3. | Муниципальная | 36,7 кв. м., 1969 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал-495,56 Расход Угля тн –122,1 Электроэн кВат-15,49 Воды м куб-51,31 |
| 229 | Тепловые сети СШ Саргатский район, с. Андреевка | Муниципальная | 207,0 п. м., 1988 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Материал-сталь |
| 230 | Нежилое помещение, котельная МОУ" Ивановская СШ" Саргатский район, д. Ивановка, ул. Комсомольская 26 | Муниципальная | 35,7 кв. м., 1969 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал-428,24 Расход Угля тн –105,51 Электроэн кВат-18,84 Воды м куб-47,06 |
| 231 | Тепловые сети СОШ Саргатский район, д. Ивановка ул. Комсомольская 26 | Муниципальная | 210,0 п. м., 1988 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Материал-сталь |
| 232 | Нежилое помещение 3П (котельная Краснопутинской СШ), Саргатский район, д. Красный Путь, ул. Цветочная 32 | Муниципальная | 7,8 кв. м., 1982 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал-67,61 Расход Угля тн –16,37 Электроэн кВат-1,14 Воды м куб-0 |
| 233 | Водонапорная башня, скважина высотой 9,5м глубиной 120м, / Саргатский район, д. Андреевка/, ул. Октябрьская 14 | Муниципальная | 10,0 куб. м., 1982 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-24 резерв |
| 234 | Водонапорная башня, скважина Саргатский район, с. Андреевка/, ул. Свердлова 25 | Муниципальная | 10,0 куб. м., 1990 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-10200 |
| 235 | Водонапорная башня, скважина / Саргатский район, с. Андреевка/,ул. Луговая 16А | Муниципальная | 15,0 куб. м., 1979 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-24 резерв |
| 236 | Водонапорная башня, со скважиной Саргатский район, с. Андреевка/ ул. 1 Мая, 34 | Муниципальная | 25,0 куб. м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-24 резерв |
| 237 | Водонапорная башня, скважина / Саргатский район, с. Андреевка/,ул. Калинина 26 А | Муниципальная | 15,0 куб. м., 1980 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-13200 |
| 238 | Водопроводные сети/ Саргатский район, с. Андреевка ул. Калинина, Октябрьская, 1 Мая, Кооперативная | Муниципальная | 9082,0 п. м., 1976 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Пропускная способность сетей 24,0 тыс. м куб в год |
| 239 | Водонапорная башня, скважина / Саргатский район, д. Ивановка/, ул. Сибирская 40А | Муниципальная | 15,0 куб. м., 1972 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-8800 |
| 240 | Водонапорная башня, скважина / Саргатский район, д. Ивановка/, ул. Первомайская 24 А | Муниципальная | 15,0 куб. м., 1980 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-24 резерв |
| 241 | Водопроводные сети / Саргатский район, Ивановка ул. Сибирская, Первомайская, Зеленая, | Муниципальная | 4970,00 п. м., 1979 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-24 резерв |
| 242 | Водонапорная башня, скважина Саргатский район,/д. Черноозерье/, ул. Зеленая 20А | Муниципальная | 15,0 куб. м., 1990 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-1200 |
| 243 | Водопроводные сети Саргатский район, д. Черноозерье/ ул. Зеленая | Муниципальная | 740,00 п. м., 1977 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Пропускная способность сетей 1,2 тыс. м куб в год |
| 244 | Водонапорная башня, скважина / Саргатский район, д. Степановка/ ул. Центральная 15 А | Муниципальная | 15,0 куб. м., 1992 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-1200 |
| 245 | Водопроводные сети Саргатский район, Степановка/ ул. Центральная, 1715 п.м. | Муниципальная | 1715,00 п. м., 1976 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Пропускная способность сетей 1,2 тыс. м куб в год |
| 246 | Водонапорная башня, скважина Саргатский район, д. Кр. Путь ул. Цветочная 49 А | Муниципальная | 15,0 куб. м., 1989 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-3800 |
| 247 | Водонапорная башня, скважина / Саргатский район, д. Кр,Путь/, ул. Цветочная 55 А | Муниципальная | 15,0 куб. м., 1989 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Дебит м куб/ч-6,0 Подъем воды м куб/год-24 резерв |
| 248 | Водопровод протяженностью 600 п.м. Саргатский район, д. Красный Путь ул. Цветочная | Муниципальная | 600,00 п. м., 1976 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Пропускная способность сетей 3,8 тыс. м куб в год |
| 249 | Здание (котельная СДК) / Саргатский район, с. Хохлово/ ул. Центральная 10А | Муниципальная | 389,00 кв. м., 1980 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | 1131,7 | Выработка Гкал-852,87 Расход Угля тн –229,54 Электроэн кВат-34,69 Воды м куб-64,23 |
| 250 | Теплотрасса котельной СДК, Саргатский район, с. Хохлово, ул. Октябрьская | Муниципальная | 265,00 п. м., 1984 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | 1553,0 | Материал - сталь |
| 251 | Котельная школы / Саргатский район, с. Хохлово/ с. Хохлово ул. Центральная 1, | Муниципальная | 48,2 кв. м., 1984 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | 726,4 | Выработка Гкал-573,78 Расход Угля тн –155,4 Электроэн кВат-5,5 Воды м куб-19,37 |
| 252 | Теплотрасса котельной Хохловской школы Саргатский район, с. Хохлово ул. Центральная | Муниципальная | 42,00 п. м., 1984 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | 221,3 | Материал - сталь |
| 253 | Нежилое помещение № 6П (станция очистки воды) в здании детского сада Саргатский район, с. Хохлово, ул. Специалистов, 1 | Муниципальная | 48,2 кв. м., 1990 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Водоснабжение | -- | Очистка воды м куб/год-1800 |
| 254 | Нежилое помещение № 5П (контора ЖКХ) ) Саргатский район, с. Хохлово, ул. Специалистов в здании детского сада с. Хохлово, ул. Специалистов, 1 | Муниципальная | 63,1 кв. м., 1990 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Выработка Гкал-118,78 Расход Угля тн –26,31 Электроэн кВат-0 Воды м куб-0 |
| 255 | Нежилое помещение № 4П (котельная ЖКХ) в здании детского сада Саргатский район, с. Хохлово, ул. Специалистов, 1 | Муниципальная | 17,4 кв. м., 1990 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | -- | Офисное помещение |
| 256 | Здание котельной (школы) Саргатский район, д. Интенис, ул. Центральная 18 | Муниципальная | 78,1 кв. м., 1974 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | 951,6 | Выработка Гкал-292,56 Расход Угля тн –68,34 Электроэн кВат-29,62 Воды м куб-38,35 |
| 257 | Тепловые сети, котельной школы / Саргатский район, д. Интенис ул. Центральная 16/ | Муниципальная | 130,00 п. м., 1988 года ввода в эксплуатацию | Муниципальный | Теплоснабжение | 585,1 | Материал - сталь |
| 258 | Канализационные сети: Таврическое городское поселение:р.п. Таврическое, ст. Стрела | Муниципальная | 15 507 м, 1985 г., 70% | Муниципальный | Водоотведение | 16 796,4 | Материал – чугун (300мм, 100мм) |
| 259 | Канализационные сети: Таврический район, Карповское сельское поселение: с. Карповка | Муниципальная | 4182 м, 1984г., 66% | Муниципальный | Водоотведение |  | Материал – чугун (125мм) |
| 260 | Канализационные сети: Таврический район, Сосновское сельское поселение: с. Сосновское. | Муниципальная | 7383 м, 1979 г., 76 % | Муниципальный | Водоотведение |  | Материал – чугун (200мм) |
| 261 | Сооружение – водопровод инв. № 60000085, Тарский район, с. Петрово, ул. Советская, ул. Зеленая, до ул. Молодежная | Муниципальная | 3220 м, 1991 г. | Муниципальный | Водоснабжение | 1841,8 | Материал – полиэтилен, диаметр – 100мм, глубина заложения – 3 м. |
| 262 | Сооружение – водопровод инв. № 60000088, Тарский район, с. Чекрушево, от ул. Кооперативной, по ул. Избышева. Советской, Зеленой. Новой, Первомайской до водозабора | Муниципальная | 7710 м, 1974 г. | Муниципальный | Водоснабжение |  | Материал – полиэтилен, чугун. Диаметр – 80, 100мм, глубина заложения – 2,8 м. |
| 263 | Сооружение-скважина инв. № 160000483, Тарский район, с. Чекрушево, ул. Мира, 5. | Муниципальная | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | Муниципальный | Водоснабжение |  | Глубина – 120м. КПД насоса-76%, мощность насоса-6,5 куб.м/час |
| 264 | Скважина № 47-1080, Тарский район, с. Петрово. Ул. Зеленая | Муниципальная | Насос ЭЦВ 6-6,5-105 | Муниципальный | Водоснабжение |  | Глубина – 90м, КПД насоса-76%, мощность насоса-6,5 куб.м/час |
| 265 | Скважина № 47-1074, Тарский район, с. Чекрушево, ул. Первомайская | Муниципальная | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | Муниципальный | Водоснабжение |  | Глубина – 90м, КПД насоса-76%, мощность насоса-6,5 куб.м/час |
| 266 | Здание школьной котельной с оборудованием расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Бакшеево, ул. Школьная, 33, тепловые сети | Муниципальная | Площадь 22,5 кв.м., 1990 год постройки Протяженность 38,0м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 267 | Здание: котельная с оборудованием расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Екатериновка, ул. Школьная, д. 2, тепловые сети | Муниципальная | Площадь 82,3 кв.м., 1960 год постройки Протяженность 218,9 м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 268 | Здание с оборудованием, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Иванов Мыс, ул. Береговая, 38 Б, тепловые сети | Муниципальная | Площадь 62,1 кв.м., 1991 год постройки Протяженность 203,0 м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 269 | Здание с оборудованием, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Кип, ул. Центральная, 19 ,тепловые сети | Муниципальная | Площадь 116,8 кв.м.. 1987 год постройки Протяженность 380,0м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 270 | Здание котельной школы с оборудованием, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Кузнецово, ул. Школьная, д. 9а, тепловые сети | Муниципальная | Площадь 160,5 кв.м., 1988 год постройки Протяженность 600,0м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 271 | Здание с оборудованием, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Петрово, ул. Школьная, 13,тепловые сети | Муниципальная | Площадь 71,4 кв.м., 1979 год постройки Протяженность 100,0м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 272 | Здание: котельная с оборудованием, расположенное по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Горького, 1, тепловые сети | Муниципальная | Площадь 107,1 кв.м., 1975 год постройки Протяженность 247,0м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 273 | Сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, от водозабора, ул. Звездная, ул. Энтузиастов, ул. Гуртьева, ул. Гайдара, ул. Интернациональная, ул. Ломоносова, ул. Взлетная, ул. Молодежная, ул. Кирова, ул. Мелиоративная,ул. Декабристов, ул. Труда, ул. Некрасова, ул. Лермонтова, ул. Бударина, ул. Багратиона, ул. К. Маркса, ул. Ворошилова, ул. Свердлова, ул. Партизанская, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. 60 лет Октября, ул. Белинского, ул. Первомайская,пер.Первомайский, ул. Комсомольская, ул. Чехова, ул.Пролетарская,пер.Комсомольский, пер. Новый, ул. Новая, пер. Тихий, пер. Лесной, ул. П.Морозова, ул. Иртышная, ул. Школьная, ул. Карбышева, ул. Советская | Муниципальная | Протяженность 22358,9м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 274 | Сооружение : сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая – ул. Северная | Муниципальная | Протяженность 640,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 275 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Зои Космодемьянской | Муниципальная | Протяженность 372,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 276 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Матросова – ул. Комарова | Муниципальная | Протяженность 639,2м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 277 | Сооружение: сети водопровода. Расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Горького – ул. Советская, ул. Жукова, ул. Чапаева | Муниципальная | Протяженность 1464,2м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 278 | Сооружение: сети водопровода. Расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Плюснина – ул. Жукова – ул. Чапаева – ул. Дзержинского – ул. Кооперативная – ул. 50 лет. Октября | Муниципальная | Протяженность 3040,1м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 279 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Калинина – ул. З. Космодемьянской | Муниципальная | Протяженность 683,2м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 280 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. А. Матросова, 6А | Муниципальная | Площадь 4,8 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 281 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Парковая, территория бывшего госпромхоза | Муниципальная | Площадь 5,3 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 282 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, 21 метр юго-западнее дома № 108 | Муниципальная | Площадь 4,9 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 283 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Луговая в 10 метрах севернее дома № 1 | Муниципальная | Площадь 9,7 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 284 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Гагарина, территория коммунального хозяйства | Муниципальная | Площадь 16,4 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 285 | Здание: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, 12 | Муниципальная | Площадь 13,4 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 286 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Зои Космодемьянской | Муниципальная | Площадь 90,4 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 287 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Плюснина. 4 | Муниципальная | Площадь 4,8 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 288 | Сооружение: водонапорная башня, литера А, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Карбышева, в 16,5 метрах севернее здания прокуратуры | Муниципальная | Площадь 12,4 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 289 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. М. Горького, территория школы № 2 | Муниципальная | Площадь 6,4 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 290 | Сооружение: водонапорная башня, литера А, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Плюснина, в 6 метрах южнее дома № 16 | Муниципальная | Площадь 6,2 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 291 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, д. Полуяновка, напротив дома № 15 | Муниципальная | Площадь 8,4 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 292 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Урожайная (около д. № 13) | Муниципальная | Площадь 6,0 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 293 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, д. Кускуны (вначале ул. Новой) | Муниципальная | Площадь 10,0 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 294 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Кирова (напротив дома № 31) | Муниципальная | Площадь 66,4 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 295 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. 70 лет. Октября | Муниципальная | Площадь 10,1 кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 296 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Карбышева (территория маслозавода) | Муниципальная | Площадь 30,1кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 297 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Карбышева (территория маслозавода) | Муниципальная | Площадь 10,5кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 298 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Кирпичный завод, 16а | Муниципальная | Площадь 7,5кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 299 | Сооружение: водонапорная башня, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Запольского, 1 | Муниципальная | Площадь 10,0кв.м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 300 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Свердлова – пер. Новый | Муниципальная | Протяженность 445,5м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 301 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Кошукова | Муниципальная | Протяженность 503,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 302 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Гагарина | Муниципальная | Протяженность 702,2м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 303 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, д. Кускуны | Муниципальная | Протяженность 854,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 304 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Солнечная | Муниципальная | Протяженность 1513,5м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 305 | Сооружение: сети водопровода, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Луговая – ср. Луговая –Игнащенко | Муниципальная | Протяженность 482,6м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 306 | Сооружение: сети водопровода, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская – Кирова – 40 лет Победы – Колхозная – Тухачевского | Муниципальная | Протяженность 1396,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 307 | Сооружение: сети водопровода, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Плюснина – ул. Жукова – ул. Чапаева – ул. Дзержинского – ул. Кооперативная – ул. 50 лет. Октября | Муниципальная | Протяженность 3040,1м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 308 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Парковая | Муниципальная | Протяженность 443,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 309 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Гагарина – Тевризская – Тухачевского | Муниципальная | Протяженность 544,3м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 310 | Сооружение: сети водопровода. Расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Кошукова | Муниципальная | Протяженность 503,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 311 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. 60 лет. Октября | Муниципальная | Протяженность 153,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 312 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Садовая | Муниципальная | Протяженность 488,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 313 | Сооружение: сети водопровода, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Багратиона | Муниципальная | Протяженность 600,0м. | Муниципальный | Водоснабжение | -- |  |
| 314 | Нежилое помещение (№ 2 – котельная), расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Кирова, 1 | Муниципальная | Площадь 136,4кв.м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 315 | Здание : котельная, расположенное по адресу:: Омская область, р.п. Тевриз, ул. А. Матросова, 4А | Муниципальная | Площадь 333,3кв.м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 316 | Здание (центральная котельная), расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Почтовая, 8А | Муниципальная | Площадь 448,0кв.м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 317 | Здание: котельная ЦРБ с оборудованием, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Карбышева, 33 | Муниципальная | Площадь 172,8кв.м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 318 | Здание: котельная-бытовой блок с оборудованием, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 51 | Муниципальная | Площадь 260,1кв.м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 319 | Сооружение теплотрасса, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Карбышева –Почтовая,- П. Морозова-Иртышная – Гуртьева – Мира – Советская – Дзержинского | Муниципальная | Протяженность 5235,8м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 320 | Сооружение теплотрасса, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Кирова | Муниципальная | Протяженность 20,0м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 321 | Сооружение: теплотрасса, расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Плюснина, коррекционная школа | Муниципальная | Протяженность 291,0м. | Муниципальный | Теплоснабжение | -- |  |
| 322 | Котельная № 11 Черлакский район, с. Южно -Подольск ул. Северная,32 А | Муниципальная | Год постройки 1977, площадь – 451,8 м2,этажность -2 | Муниципальный | Теплоснабжение | 453,0 | КПД котельного оборудования – 80% - полезный отпуск конечным потребителям 2678,75 Гкал/год, потери в тепловых сетях 3335,93 Гкал/год |
| 323 | Тепловые сети Черлакский район, с. Южно -Подольск | Муниципальная | Протяженность -8247 метров, процент износа -100 | Муниципальный | Теплоснабжение | 75,0 |  |
| 324 | Котельная № 12 Черлакский район, с. Николаевка ул. Строительная,12 | Муниципальная | Год постройки 1982, площадь - 656,6 м2, этажность -1 | Муниципальный | Теплоснабжение | 2000,0 | Установленная мощность котельной: 3,44 Гкал/час, подключенная нагрузка: 2,13 Гкал/час КПД котельного оборудования – 80% - полезный отпуск конечным потребителям 2949,96 Гкал/год, потери в тепловых сетях 3378,47 Гкал/год |
| 325 | Тепловые сети Черлакский район, с. Николаевка | Муниципальная | Протяженность -8030 метров, процент износа -100 | Муниципальный | Теплоснабжение | 75,0 |  |
| 326 | Котельная № 17 с. Татарка ул. Юбилейная,25 | Муниципальная | Год постройки 1982, площадь – 558,4 м2, этажность -2, | Муниципальный | Теплоснабжение | 378,0 | Установленная мощность котельной: 3,44 Гкал/час, подключенная нагрузка: 1,68 Гкал/час удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 181,9 кг. у.т/Гкал, КПД котельного оборудования – 80% - полезный отпуск конечным потребителям 2478,08 Гкал/год, потери в тепловых сетях 2492,66 Гкал/год |
| 327 | Тепловые сети Черлакский район, с. Татарка | Муниципальная | Протяженность - 6545 метров процент износа -100, | Муниципальный | Теплоснабжение | 75,0 |  |
| 328 | Котельная № 28 Черлакский район, д. Золотухино ул. Кооперативная, 48, | Муниципальная | Год постройки 2013, площадь – 54 м2,этажность -1, процент износа - 50 | Муниципальный | Теплоснабжение | 928,0 | Установленная мощность котельной: 0,301 Гкал/час, подключенная нагрузка: 0,21 Гкал/час КПД котельного оборудования – 81% - полезный отпуск конечным потребителям 321,35 Гкал/год, потери в тепловых сетях 213,45 Гкал/год |
| 329 | Котельная №16 Черлакский район, с. Медет ул. Школьная, 15 | Муниципальная | Котельная мощностью 0,35 МВт., Площадь: общая 26.2 кв.м Этажность: 1, год постройки 2012 | Муниципальный | Теплоснабжение | 470,0 | Установленная мощность котельной: 0,3 Гкал/час, подключенная нагрузка: 0,16 Гкал/час, КПД котельного оборудования – 80% - полезный отпуск конечным потребителям 309,88 Гкал/год, потери в тепловых сетях 54,41 Гкал/год |
| 330 | Котельная № 22 Черлакский район, с. Джартаргуль ул. Почтовая 16 | Муниципальная | Год постройки 1968, площадь – 132,1 м2,этажность -1, | Муниципальный | Теплоснабжение | 1090,6 | Установленная мощность котельной: 1,1 Гкал/час, подключенная нагрузка: 0,28 Гкал/час КПД котельного оборудования – 80% - полезный отпуск конечным потребителям 475,8 Гкал/год, потери в тепловых сетях 130,31 Гкал/год |
| 331 | Котельная №6 Омская обл., Москаленский р-н, с. Ильичевка, ул. Школьная, 2А | Муниципальная | 96,2 кв.м, 404,6 м.п. 1985 год, | Муниципальный | Теплоснабжение | 4219,7 | КВУГ - 0,3 -2шт.- 0,52 Гкал/ч КВУГ - 0,6-0,51 Гкал/ч |
| 332 | Котельная №9 Омская обл., Москаленский район, с. Екатериновка, ул. Центральная, 1г | Муниципальная | 185,1 кв.м., 1077 м.п., 1948год | Муниципальный | Теплоснабжение | 3767,5 | НР-18-0,3 Гкал/ч КВр-0,8 Гкал/ч |
| 333 | Котельная №11 Омская обл., Москаленский район, с. Розенталь, ул. Центральная, 36а | Муниципальная | 91,2 кв.м., 680 м.п., 1992 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 4560,2 | НР-18(2шт)-0,6 Гкал/ч |
| 334 | Котельная №12 Омская обл., Москаленский район, с. Красное Знамя, ул. Школьная, 21 | Муниципальная | 27,8 кв.м., 323,6 м.п., 2001 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 3178,7 | КВЖ-0,3(2шт)-0,51 Гкал/ч |
| 335 | Котельная №13 Омская обл., Москаленский район, с. Красное Знамя, ул. Северная, 25 | Муниципальная | 31,1 кв.м., 24,4 м.п. | Муниципальный | Теплоснабжение | 0 | КОВ50СТ1 (2шт) 0,09 Гкал/ч КВЖ-0,15 -0,013 Гкал/ч |
| 336 | Котельная №15 Омская обл., Москаленский район, с. Тумановка, ул. Восточная, 4в | Муниципальная | 332,8 кв.м., 998,2 м.п., 1993 год, | Муниципальный | Теплоснабжение | 5648,7 | КВр-0,6- 0,52 Гкал/ч КВР-0,8- 0,63 Гкал/ч |
| 337 | Котельная №17 Омская обл., Москаленский район, с. Шевченко, ул. Кузнечная, 38 | Муниципальная | 332,8 кв.м, 530 м.п., 1967 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 5153,9 | КВр-0,8(2шт)-1,376 Гкал/ч |
| 338 | Котельная №18 Омская обл., Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Победы. 60 | Муниципальная | 46 кв.м., 265 м.п., 1982 год. | Муниципальный | Теплоснабжение | 4086,3 | НР-18-0,3 Гкал/ч КВУГ-0,6-0,52 Гкал/ч |
| 339 | Котельная №1 Омская область, р.п. Москаленки, ул.40 лет Октября 12а | Муниципальная | 841,3 кв.м, 8,6 км, 1978 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 11819,3 | ДЕВ-16-14 ГМ-10 Гкал/ч ДКВ-6,5/13 - 4,71 Гкал/ч КЕВ-10/14-6 Гкал/ч |
| 340 | К отельная №2 с. Родная Долина, ул. Молодежная, 2а, Роднодолинское сельское поселение | Муниципальная | 86,1 кв.м, 0,8 км., 2012 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 2447,9 | КВЖТ-0,5-2 шт. - 0,86 Гкал/ч |
| 341 | Котельная №3А р.п. Москаленки, ул. Юбилейная,13а,Москаленское городское поселение | Муниципальная | 81,6 кв.м., 4,7 км., 2010 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 2724,0 | КВСА - 2,0 (2 шт); 3,44 Гкал/ч |
| 342 | Котельная № 5 с. Звездино, ул. Ленина, 8а, Звездинское сельское поселение | Муниципальная | 57,8 кв.м., 1,8 км., 2006 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 2760,1 | КВСА - 1,5 - 1,29 Гкал/ч КВСА-1,0- 0,86 Гкал/ч КВВ - 1,6 - 1,38 Гкал/ч |
| 343 | Котельная №7 р.п. Москаленки, ул. Механизаторов,1,Москаленское городское поселение | Муниципальная | 450,8 кв.м., 1,2 км., 2001 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 4050,2 | КВВ-1,0 -3шт. -2,58 Гкал/ч |
| 344 | Котельная №8 р.п. Москаленки, ул. Комсомольская,137а,Москаленское городское поселение | Муниципальная | 47,9 кв.м.,0,9 км., 2002 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 3591,0 | КВВ-1,0 (2шт) -1,72 Гкал/ч |
| 345 | Котельная №10 р.п. Москаленки, ул. Гуртьева,32а,Москаленское городское поселение | Муниципальная | 23,3 кв.м., 0,2 км., 2008 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 314,2 | OLB-2000 (2шт.) - 0,344 Гкал/ч |
| 346 | Котельная №14 с. Элита, ул. Зорько, 2, Элитовское сельское поселение | Муниципальная | 153,4 кв.м., 1,6 км., 1967 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 7146,2 | КВр-0,8- 0,69 Гкал/ч КВр-1,0(2шт)- 1,72 Гкал/ч |
| 347 | Котельная №16 с. Новоцарицыно, ул. Первомайская, 24, Новоцарицынское сельское поселение | Муниципальная | 286,7 кв.м., 2,4 км., 2008 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 6223,6 | КВр-0,6-0516 Гкал/ч КВр-1,5-1,29 Гкал/ч КВВ-1,25-1 Гкал/ч |
| 348 | Котельная №19 «Элитовская СОШ»,ул. Школьная, 8б, Элитовское сельское поселение | Муниципальная | 61 кв.м., 2001 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 4267,5 | КВВ-1(2шт.)-1,72 Гкал/ч |
| 349 | Котельная №20 р.п. Москаленки, ул. Нефтяников,3,Москаленское городское поселение | Муниципальная | 84,8 кв.м., 2,8 км., 1993 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 14315,1 | TTVK-2,0 (2шт.)- 3,44 Гкал/ч |
| 350 | Котельная №21 с. Ивановка, ул. Центральная, 39б, Ивановское сельское поселение | Муниципальная | 58,7 кв.м., 0,7 км., 2001 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 2397,8 | КВУГ - 0,6 -2шт.- 1,02 Гкал/ч |
| 351 | Котельная №23 «Подбельская ООШ»,ул. Школьная, 13б, Элитовское сельское поселение | Муниципальная | 126 кв.м., 0,9 км. 2004 год | Муниципальный | Теплоснабжение | 2724,8 | КВУГ-0,45-0,42 Гкал/ч КВр-0,3-0,42 Гкал/ч |

* Требуемый объем инвестиций будет определен после проведения технического обследования объектов